**OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA**

**KUTINA, Školska 2**

KLASA: 406-01/15-01/04

UR.BROJ: 2176-36-01-15-01

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDA**

**ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE:**

**zamjene lamel parketa S klase u zgradi škole**

/nabava robe bagatelne vrijednosti/

SADRŽAJ:

1. Upute ponuditeljima

2. Prilog I (Ponudbeni list)

3. Prilog II (Ponudbeni troškovnik)

**UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE**

Na temelju Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina, KLASA: 406-01/14-01/02, URBROJ: 2176-36-01-14-01 od 07.04.2014. godine, objavljuje

**1. Podaci o naručitelju:**

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA , Kutina, Školska 2, Tel/Faks: 044-682-326, 044-682-325, matični broj: 03319067, OIB: 82027836579, IBAN:HR5923400091100051141, Privredna banka Zagreb d.d.,e-mail: skola@os-vvidrica-kt.skole.hr

**2. Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:**

Za sve dodatne informacije ponuditelji se mogu obratiti u Osnovnu školu Vladimira Vidrća,Kutina ravnateljici Snježana Coha,dipl.učitelj, telefon: 044/ 682-326

**3. Vrsta postupka:**

Bagatelni postupak nabave s namjerom sklapanja ugovora o nabavi.

**4. Opis predmeta nabave:**

Zamjena lamel parketa S klase u zgradi škole

**5. Procijenjena vrijednost nabave:**

65.000,00 kn bez PDV-a.

**6. Redni br. iz plana nabave:**

Redni br.: BAG – 7/2015.

**7. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi:**

Navedeni gospodarski subjekti u ovom postupku javne nabave ne postoje.

**8. Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave:**

Navedeno u Ponudbenom troškovniku (Prilog II)

**9. Mjesto izvođenja radova**:

Osnovna škola Vladimira Vidrića,Kutina matična škola

**10. Rok izvođenja radova**

60 dana od dana sklapanja ugovora

**11. Dokazi sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, naziv izdavatelja dokaza i vrijednosni pokazatelj ako se mogu izdati:**

Dokazi se prilažu u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Sukladno čl. 17. Pravilnika, naručitelj može, nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, zatražiti od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi, dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih dokumenata koji su bili traženi od ponuditelja (a čine dokaze sposobnosti i druge isprave koje je naručitelj zahtijevao ovom dokumentacijom), a koje izdaju nadležna tijela.

Sukladno čl. 17. Pravilnika, ponuditelj mora priložiti isprave-obvezne dokaze sposobnosti:

**12.Obvezni dokazi sposobnosti gospodarskih subjekata**

**12.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili dr. registar** države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Ispravom se dokazuje da ponuditelj ima registriranu djelatnost u svezi sa predmetom nabave.

Izdavatelj: Trgovački sud, Obrtni ili drugi strukovni registar

Isprava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

**12.2. Potvrda Porezne uprave** o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Izdavatelj: Porezna uprava ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta

Isprava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

**12.3. Potvrda Grada Kutine** da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu Kutini.

Isprava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

**Naručitelj će isključiti ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost.**

**13. Sadržaj ponude:**

Ponuda sadrži: popunjeni ponudbeni list (Prilog I), popunjeni ponudbeni troškovnik (Prilog II) i sve druge dokumente sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

**14. Oblik i način izrade ponude:**

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponude i ispravci ponude se pišu neizbrisivom tintom.

**15. Način dostave ponude:**

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznaka "ne otvaraj".

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponude se dostavljaju na adresu Osnovna škola Vladimira Vidrića, Školska 2.,Kutina, preporučeno poštom.

**16. Način izračuna cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:**

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om. Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama.

Cijena je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.

Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz troškovnika i ukupne cijene za sve stavke iz troškovnika prema planiranim jediničnim mjerama i količinama i cijenu ponude, bez PDV-a.

**17. Rok, način i uvjeti plaćanja:**

Virmanski na žiro-račun ponuditelja u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

**18. Rok valjanosti ponude:**

Rok valjanosti ponude je **30 dana** od dana otvaranja ponude.

**19. Kriterij odabira ponude:**

Najniža cijena ponude.

**20. Razlozi isključenja:**

a) ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje

b) ako ponuda ponuditelja nije u skladu s dokumentacijom za nadmetanje

c) ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

**21. Rok za dostavu ponuda :**

Adresa dostave ponuda: Osnovna škola Vladimira Vidrića,Kutina ,Školska 2.

Rok dostave ponuda: **12.06.2015.**

Otvaranje ponuda izvršit će se na adresi dostave ponuda u prostorijama Osnovne škole Vladimira Vidrića, Kutina,Školska 2.

**22. Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje:**

Dokumentacija za nadmetanje je stavljena na raspolaganje na internetskoj stranici škole, a može se podići i na adresi: Osnovna škola Vladimira Vidrića,Kutina ,Školska 2.

**23. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju:**

30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

**23. Prijedlog ugovora o nabavi:**

Svi ponuditelji će biti pismeno obaviješteni odlukom o odabiru o ponuditelju s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor.

Ponuditelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka ugovora i vratiti ga Naručitelju.

**24. Ostali bitni uvjeti:**

Na bitne uvjete u svezi s predmetom nadmetanja i sklapanjem ugovora s odabranim ponuditeljem na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, te drugi zakoni i propisi koji reguliraju ove pravne odnose.

U Kutini, 02 .06.2015. godine

Naručitelj Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina

Odgovorna osoba,

Ravnateljica:

Snježana Coha,dipl.učitelj,

**Prilog I.**

( PONUDBENI LIST -OBRAZAC )

Naručitelj: OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA

OIB: 82027836579

Sjedište: Kutina, Školska 2

Predmet nabave: Zamjena lamel parketa S klase u zgradi škole

Naziv i sjedište ponuditelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB[[1]](#footnote-1):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Broj računa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

adresa e-pošte ponuditelja ili službe ovlaštene za zaprimanje pošte: \_\_\_\_

broj tel:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

broj faksa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

internet adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj računa (IBAN): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naziv poslovne banke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Datum ponude : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Cijena ponude bez PDV-a: |  |
| PDV: |  |
| Cijena ponude s PDV-om: |  |

Ponuđena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama ovog poziva za dostavu ponuda.

Ako se naša ponuda prihvati, prihvaćamo sve uvjete iz ovog poziva za dostavu ponuda.

Suglasni smo da je ova ponuda za nas obvezujuća.

Kontakt osoba ponuditelja za pojašnjenje ponude\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja i pečat )

**OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR VIDRIĆ**

**OIB 82027836579**

44320 KUTINA, Školska ulica 2

tel. 044- 682 325 e-mail : skola@os-vvidrica-kt.skole.hr

**TROŠKOVNIK**

**zamjene lamel parketa S klase u zgradi škole**

**TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA:**

Prostorije učionica obuhvaćene zamjenom lamel parketa S klase ili jednako dobre klase nalaze se u prizemlju i 1. katu zgrade škole.

Ponuditelj je **detaljno pregledao** prostorije te upoznat sa planiranim radovima.

**Podloga** ( cementni estrih ) na koju se postavlja lamel parket S klase mora biti RAVNA, ČVRSTA, SUHA i ČISTA, bez pukotina, otporna na pritisak, završno obrađena, čvrsta na smicanje i min. debljine 4 cm.

**Preduvjet** za postavu lamel parketa S klase je vlaga podloge ( cem. estrih ) koja ne smije biti veća od 2,0%.

**Prije** i nakon postavljanja lamel parketa S klase, relativna vlažnost zraka u prostoriji mora biti 45-55% i temperature zraka 15- 20 stupnjeva C.

**Prije** postave, lamel parket S klase mora odležati 7-14 dana u prostoru u kojem se postavlja.

**Postavljen**, nebrušen lamel parket S klase ostaviti 10-14 dana da se prilagodi prostoru, te nakon toga izvršiti brušenje i lakiranje.

**Uzorak** parketa služi isključivo kao pomoć investitoru pri odabiru vrste parketa te ispunjenja općih uvjeta za reklamaciju za eventualne nedostatke.

**Potvrda** (dokaz) o posjedovanju strojeva za obavljanje parketarskih radova :

Mašina za grubo brušenje kao Bona belt sander ili jednako vrijedna

za rubno brušenje kao Legler Elan ili jednako vrijedna

za poliranje Legler Trio ili jednako vrijedan

za poliranje ulja Bona buffer ili jednako vrijedna.

Osnovna škola Vladimira Vidrića - zamjena **parketa** u zgradi škole list **1**

**CIJENE I KONTROLA KVALITETE :**

**a)** U stavkama ovog troškovnika jedinične cijene obuhvaćaju rad, materijal (nabava, doprema), režiju i zaradu poduzeća, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene građevinskih usluga;

**b)** Jedinične cijene obuhvaćaju i sve predradnje vezane za otvaranje gradilišta uključivo osiguranje prostora za deponiju materijala sa izradom zaštitne ograde;

**c)** Čišćenje i uređenje gradilišta je sadržano u jediničnim cijenama, kao uređenje deponija otpadnog odveženog materijala te potrebne naknade za deponiranje. Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost nadzornog inženjera i odobrenja investitora.

**d)** U ponuđenim cijenama su troškovi dokazivanja kvalitete radova, materijala i ugrađenih proizvoda po ovlaštenim institucijama. Isto podrazumijeva potrebna prethodna ispitivanja, tekuća kontrola, izdavanje potrebnih certifikata i izvještaja.

**e)** Za provjeru propisane kvalitete predviđenih građevnih proizvoda, prije ugradnje, primjenit će se:

* Zakon o građevnim proizvodima NN 86/08, 25/13 ;
* Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12 ;
* Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda ( NN 103/ 08, 147/09, 87/10, 129/11).

Nadzorni inženjer će nakon provjere zahtjevanih isprava odobriti ili odbiti, ugradnju proizvoda upisom u građevinski dnevnik.

**f)** Upotreba pomoćnih radnih **skela svih vrsta** sadržana je u jediničnimcijenama ponudbenog troškovnika radova i nemože se posebno obračunavati.

**g)** Prije dostave ponude izvođač je pregledao zgradu škole i upoznat sa svim detaljima planiranih radova.

**h)** Prije početka radova izvođač je dužan **provjeriti** sve dimenzije prostorija u zgradi.

Osnovna škola Vladimira Vidrića - zamjena **parketa** u zgradi škole list **2**

1. **Uklanjanje postojećeg parketa**

Nakon iznošenja namještaja i inventara iz prostora

učionica, izvršiti skidanje postojećeg parketa i kutnih

lajsni. Podlogu dobro očistiti, a sav materijal utovariti

na prevozno sredstvo i odvesti na gradsku deponiju

ili na mjesto koje odredi investitor. U cijeni je sadržan

horizontalni i vertikalni transport. Obračun po m2.

1.1 Učionica br. 42 na 1.katu škole:

m2 71 x = kn

1.2 Učionica tehničke kulture u prizemlju škole:

m2 57 x = kn

1. **Cementni estrih**

Izvedba monolitnog cementnog jednoslojnog estriha

debljine 3 do 5 cm armiran PP vlaknima.

Prije izvedbe betonsku podlogu očistiti te izvesti

impregnacijski vezivni sloj kao predpremaz na bazi

umjetnih smola. Priprema mješavine za estrih je strojna

sa pneumatskim transportom do mjesta ugradnje.

Ravnost estriha sa odstupanjem do 1 mm mjereno letvom

dužine 3 m. Komplet materijal i rad. Obračun po m2.

2.1 Učionica br. 42 na 1.katu škole:

m2 71 x = kn

2.2 Učionica tehničke kulture u prizemlju škole:

m2 57 x = kn

1. **Polaganje lamel parketa S klase**

Dobava i polaganje hrastovog lamel parketa S klase. Lamel parket S klase se postavlja na podlogu od izravnavajućeg premaza ljepljenjem. U jediničnoj cijeni je brušenje i lakiranje prozirnim  **sjajnim** lakom za lamel parket S klase u tri sloja.

3.1 Učionica br. 42 na 1. katu škole:

a) nivelir masa m2 71 x = kn

b) lamel parket S klase m2 71 x = kn

c) kutne hrastove letvice - sokl m1 38 x = kn

Osnovna škola Vladimira Vidrića- zamjena **parketa** u zgradi škole list **3**

3.2 Učionica tehničke kulture u prizemlju škole:

a) nivelir masa m2 57 x = kn

b) lamel parket S klase m2 57 x = kn

c) kutne hrastove letvice - sokl m1 26 x = kn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ukupno : kn

+ PDV 25% : kn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEUKUPNO: kn

Investitor:Ponuditelj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis i pečat )

Datum; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015.

Osnovna škola Vladimira Vidrića - zamjena **parketa** u zgradi škole list **4**

1. U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015. godine [↑](#footnote-ref-1)